國立台北科技大學總務處   書函 
	地  址：台北市忠孝東路三段一號

聯絡人：簡紹青 電話：(02)2771-2171轉1332
傳  真：(02)2781-5578
e-mail：scchien@ntut.edu.tw



受文者：機械系
發文日期：中華民國98年11月10日

發文字號：北科大總字第270號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：

附件：
主旨：為查核及清理綜合科館屋頂廢棄或失效設施，敬請  查照辦理。
說明：

一、依98年11月9日姚副校長、林總務長及能源系王長春教授會勘結論辦理。

二、現有綜合科館屋頂廢棄、失效或疑似有危險設施如下：

（一）南區：

1.西側屋突頂上風力設施，位於最高點卻無避雷針保護，具有危險性。
2.車輛相關零件材料乙批，疑似廢棄物，放置東側屋突內門口。

（二）中區：
1.空調用膨脹水箱二組，配管至能源系教學用冷凍空調設備區，疑似失效廢棄。
2.附太陽能光電板及小型風力機之立桿共計3支，小型風力機明顯損壞2組，電線已截斷，應已故障失效。

2.東側屋突內Inverots設施（含圍網）及東側屋突頂上小廣告設施，均疑似失效廢棄。
（三）北區：空調用冷卻水塔2組，含冷卻水幫浦，疑似失效廢棄。
三、請  貴單位查核前揭設施是否有屬貴管設施。如仍有其功效，請予收藏、修復或改善。如確已無用，請予拆除以維安全，並請注意辦理報廢相關規定。
四、王長春教授主持之「綜合科館太陽光電示範設備統包工程」即將進行機組吊裝，各單位如有前揭設施待拆除者，請於98年11月15日前通知總務處營繕組或王長春教授，俾便於機組吊運時一併移除。
正本：機械系、能源系、車輛系、電機系、電子系
副本：能源系王長春教授、總務處事務組、總務處營繕組
國立台北科技大學總務處   書函 
	地  址：台北市忠孝東路三段一號

聯絡人：簡紹青 電話：(02)2771-2171轉1332

傳  真：(02)2781-5578

e-mail：scchien@ntut.edu.tw



受文者：能源系
發文日期：中華民國98年11月10日

發文字號：北科大總字第270號

速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：

附件：
主旨：為查核及清理綜合科館屋頂廢棄或失效設施，敬請  查照辦理。

說明：

一、依98年11月9日姚副校長、林總務長及能源系王長春教授會勘結論辦理。

二、現有綜合科館屋頂廢棄、失效或疑似有危險設施如下：

（一）南區：

1.西側屋突頂上風力設施，位於最高點卻無避雷針保護，具有危險性。

2.車輛相關零件材料乙批，疑似廢棄物，放置東側屋突內門口。

（二）中區：

1.空調用膨脹水箱二組，配管至能源系教學用冷凍空調設備區，疑似失效廢棄。

2.附太陽能光電板及小型風力機之立桿共計3支，小型風力機明顯損壞2組，電線已截斷，應已故障失效。

2.東側屋突內Inverots設施（含圍網）及東側屋突頂上小廣告設施，均疑似失效廢棄。

（三）北區：空調用冷卻水塔2組，含冷卻水幫浦，疑似失效廢棄。

三、請  貴單位查核前揭設施是否有屬貴管設施。如仍有其功效，請予收藏、修復或改善。如確已無用，請予拆除以維安全，並請注意辦理報廢相關規定。

四、王長春教授主持之「綜合科館太陽光電示範設備統包工程」即將進行機組吊裝，各單位如有前揭設施待拆除者，請於98年11月15日前通知總務處營繕組或王長春教授，俾便於機組吊運時一併移除。

正本：機械系、能源系、車輛系、電機系、電子系
副本：能源系王長春教授、總務處事務組、總務處營繕組

國立台北科技大學總務處   書函 
	地  址：台北市忠孝東路三段一號

聯絡人：簡紹青 電話：(02)2771-2171轉1332

傳  真：(02)2781-5578

e-mail：scchien@ntut.edu.tw



受文者：車輛系
發文日期：中華民國98年11月10日

發文字號：北科大總字第270號

速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：

附件：
主旨：為查核及清理綜合科館屋頂廢棄或失效設施，敬請  查照辦理。

說明：

一、依98年11月9日姚副校長、林總務長及能源系王長春教授會勘結論辦理。

二、現有綜合科館屋頂廢棄、失效或疑似有危險設施如下：

（一）南區：

1.西側屋突頂上風力設施，位於最高點卻無避雷針保護，具有危險性。

2.車輛相關零件材料乙批，疑似廢棄物，放置東側屋突內門口。

（二）中區：

1.空調用膨脹水箱二組，配管至能源系教學用冷凍空調設備區，疑似失效廢棄。

2.附太陽能光電板及小型風力機之立桿共計3支，小型風力機明顯損壞2組，電線已截斷，應已故障失效。

2.東側屋突內Inverots設施（含圍網）及東側屋突頂上小廣告設施，均疑似失效廢棄。

（三）北區：空調用冷卻水塔2組，含冷卻水幫浦，疑似失效廢棄。

三、請  貴單位查核前揭設施是否有屬貴管設施。如仍有其功效，請予收藏、修復或改善。如確已無用，請予拆除以維安全，並請注意辦理報廢相關規定。

四、王長春教授主持之「綜合科館太陽光電示範設備統包工程」即將進行機組吊裝，各單位如有前揭設施待拆除者，請於98年11月15日前通知總務處營繕組或王長春教授，俾便於機組吊運時一併移除。

正本：機械系、能源系、車輛系、電機系、電子系
副本：能源系王長春教授、總務處事務組、總務處營繕組

國立台北科技大學總務處   書函 
	地  址：台北市忠孝東路三段一號

聯絡人：簡紹青 電話：(02)2771-2171轉1332

傳  真：(02)2781-5578

e-mail：scchien@ntut.edu.tw



受文者：電機系
發文日期：中華民國98年11月10日

發文字號：北科大總字第270號

速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：

附件：
主旨：為查核及清理綜合科館屋頂廢棄或失效設施，敬請  查照辦理。

說明：

一、依98年11月9日姚副校長、林總務長及能源系王長春教授會勘結論辦理。

二、現有綜合科館屋頂廢棄、失效或疑似有危險設施如下：

（一）南區：

1.西側屋突頂上風力設施，位於最高點卻無避雷針保護，具有危險性。

2.車輛相關零件材料乙批，疑似廢棄物，放置東側屋突內門口。

（二）中區：

1.空調用膨脹水箱二組，配管至能源系教學用冷凍空調設備區，疑似失效廢棄。

2.附太陽能光電板及小型風力機之立桿共計3支，小型風力機明顯損壞2組，電線已截斷，應已故障失效。

2.東側屋突內Inverots設施（含圍網）及東側屋突頂上小廣告設施，均疑似失效廢棄。

（三）北區：空調用冷卻水塔2組，含冷卻水幫浦，疑似失效廢棄。

三、請  貴單位查核前揭設施是否有屬貴管設施。如仍有其功效，請予收藏、修復或改善。如確已無用，請予拆除以維安全，並請注意辦理報廢相關規定。

四、王長春教授主持之「綜合科館太陽光電示範設備統包工程」即將進行機組吊裝，各單位如有前揭設施待拆除者，請於98年11月15日前通知總務處營繕組或王長春教授，俾便於機組吊運時一併移除。

正本：機械系、能源系、車輛系、電機系、電子系
副本：能源系王長春教授、總務處事務組、總務處營繕組

國立台北科技大學總務處   書函 
	地  址：台北市忠孝東路三段一號

聯絡人：簡紹青 電話：(02)2771-2171轉1332

傳  真：(02)2781-5578

e-mail：scchien@ntut.edu.tw



受文者：電子系
發文日期：中華民國98年11月10日

發文字號：北科大總字第270號

速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：

附件：
主旨：為查核及清理綜合科館屋頂廢棄或失效設施，敬請  查照辦理。

說明：

一、依98年11月9日姚副校長、林總務長及能源系王長春教授會勘結論辦理。

二、現有綜合科館屋頂廢棄、失效或疑似有危險設施如下：

（一）南區：

1.西側屋突頂上風力設施，位於最高點卻無避雷針保護，具有危險性。

2.車輛相關零件材料乙批，疑似廢棄物，放置東側屋突內門口。

（二）中區：

1.空調用膨脹水箱二組，配管至能源系教學用冷凍空調設備區，疑似失效廢棄。

2.附太陽能光電板及小型風力機之立桿共計3支，小型風力機明顯損壞2組，電線已截斷，應已故障失效。

2.東側屋突內Inverots設施（含圍網）及東側屋突頂上小廣告設施，均疑似失效廢棄。

（三）北區：空調用冷卻水塔2組，含冷卻水幫浦，疑似失效廢棄。

三、請  貴單位查核前揭設施是否有屬貴管設施。如仍有其功效，請予收藏、修復或改善。如確已無用，請予拆除以維安全，並請注意辦理報廢相關規定。

四、王長春教授主持之「綜合科館太陽光電示範設備統包工程」即將進行機組吊裝，各單位如有前揭設施待拆除者，請於98年11月15日前通知總務處營繕組或王長春教授，俾便於機組吊運時一併移除。

正本：機械系、能源系、車輛系、電機系、電子系
副本：能源系王長春教授、總務處事務組、總務處營繕組

國立台北科技大學總務處   書函 
	地  址：台北市忠孝東路三段一號

聯絡人：簡紹青 電話：(02)2771-2171轉1332

傳  真：(02)2781-5578

e-mail：scchien@ntut.edu.tw



受文者：能源系王長春教授
發文日期：中華民國98年11月10日

發文字號：北科大總字第270號

速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：

附件：
主旨：為查核及清理綜合科館屋頂廢棄或失效設施，敬請  查照辦理。

說明：

一、依98年11月9日姚副校長、林總務長及能源系王長春教授會勘結論辦理。

二、現有綜合科館屋頂廢棄、失效或疑似有危險設施如下：

（一）南區：

1.西側屋突頂上風力設施，位於最高點卻無避雷針保護，具有危險性。

2.車輛相關零件材料乙批，疑似廢棄物，放置東側屋突內門口。

（二）中區：

1.空調用膨脹水箱二組，配管至能源系教學用冷凍空調設備區，疑似失效廢棄。

2.附太陽能光電板及小型風力機之立桿共計3支，小型風力機明顯損壞2組，電線已截斷，應已故障失效。

2.東側屋突內Inverots設施（含圍網）及東側屋突頂上小廣告設施，均疑似失效廢棄。

（三）北區：空調用冷卻水塔2組，含冷卻水幫浦，疑似失效廢棄。

三、請  貴單位查核前揭設施是否有屬貴管設施。如仍有其功效，請予收藏、修復或改善。如確已無用，請予拆除以維安全，並請注意辦理報廢相關規定。

四、王長春教授主持之「綜合科館太陽光電示範設備統包工程」即將進行機組吊裝，各單位如有前揭設施待拆除者，請於98年11月15日前通知總務處營繕組或王長春教授，俾便於機組吊運時一併移除。

正本：機械系、能源系、車輛系、電機系、電子系
副本：能源系王長春教授、總務處事務組、總務處營繕組

國立台北科技大學總務處   書函 
	地  址：台北市忠孝東路三段一號

聯絡人：簡紹青 電話：(02)2771-2171轉1332

傳  真：(02)2781-5578

e-mail：scchien@ntut.edu.tw



受文者：總務處事務組
發文日期：中華民國98年11月10日

發文字號：北科大總字第270號

速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：

附件：
主旨：為查核及清理綜合科館屋頂廢棄或失效設施，敬請  查照辦理。

說明：

一、依98年11月9日姚副校長、林總務長及能源系王長春教授會勘結論辦理。

二、現有綜合科館屋頂廢棄、失效或疑似有危險設施如下：

（一）南區：

1.西側屋突頂上風力設施，位於最高點卻無避雷針保護，具有危險性。

2.車輛相關零件材料乙批，疑似廢棄物，放置東側屋突內門口。

（二）中區：

1.空調用膨脹水箱二組，配管至能源系教學用冷凍空調設備區，疑似失效廢棄。

2.附太陽能光電板及小型風力機之立桿共計3支，小型風力機明顯損壞2組，電線已截斷，應已故障失效。

2.東側屋突內Inverots設施（含圍網）及東側屋突頂上小廣告設施，均疑似失效廢棄。

（三）北區：空調用冷卻水塔2組，含冷卻水幫浦，疑似失效廢棄。

三、請  貴單位查核前揭設施是否有屬貴管設施。如仍有其功效，請予收藏、修復或改善。如確已無用，請予拆除以維安全，並請注意辦理報廢相關規定。

四、王長春教授主持之「綜合科館太陽光電示範設備統包工程」即將進行機組吊裝，各單位如有前揭設施待拆除者，請於98年11月15日前通知總務處營繕組或王長春教授，俾便於機組吊運時一併移除。

正本：機械系、能源系、車輛系、電機系、電子系
副本：能源系王長春教授、總務處事務組、總務處營繕組

國立台北科技大學總務處   書函 
	地  址：台北市忠孝東路三段一號

聯絡人：簡紹青 電話：(02)2771-2171轉1332

傳  真：(02)2781-5578

e-mail：scchien@ntut.edu.tw



受文者：總務處營繕組
發文日期：中華民國98年11月10日

發文字號：北科大總字第270號

速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：

附件：
主旨：為查核及清理綜合科館屋頂廢棄或失效設施，敬請  查照辦理。

說明：

一、依98年11月9日姚副校長、林總務長及能源系王長春教授會勘結論辦理。

二、現有綜合科館屋頂廢棄、失效或疑似有危險設施如下：

（一）南區：

1.西側屋突頂上風力設施，位於最高點卻無避雷針保護，具有危險性。

2.車輛相關零件材料乙批，疑似廢棄物，放置東側屋突內門口。

（二）中區：

1.空調用膨脹水箱二組，配管至能源系教學用冷凍空調設備區，疑似失效廢棄。

2.附太陽能光電板及小型風力機之立桿共計3支，小型風力機明顯損壞2組，電線已截斷，應已故障失效。

2.東側屋突內Inverots設施（含圍網）及東側屋突頂上小廣告設施，均疑似失效廢棄。

（三）北區：空調用冷卻水塔2組，含冷卻水幫浦，疑似失效廢棄。

三、請  貴單位查核前揭設施是否有屬貴管設施。如仍有其功效，請予收藏、修復或改善。如確已無用，請予拆除以維安全，並請注意辦理報廢相關規定。

四、王長春教授主持之「綜合科館太陽光電示範設備統包工程」即將進行機組吊裝，各單位如有前揭設施待拆除者，請於98年11月15日前通知總務處營繕組或王長春教授，俾便於機組吊運時一併移除。

正本：機械系、能源系、車輛系、電機系、電子系
副本：能源系王長春教授、總務處事務組、總務處營繕組
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