| 項次 | 標 的 名 稱 及 規 格（需求） | 非現成品須由廠商自行履行之項次請打勾 | 單位 | 數量 | 廠牌型號 及生產/製造/供應者國別 | 單價 | 總 價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 訊號品質分析儀主機 (Signal Quality Analyzer) (1) 6 個模組插槽 (2) 8.4 吋顯示螢幕 (3)具VGA顯示介面, GPIB, LAN等 remote control 傳輸埠 (4) 320mm * 177mm * 450mm, 重量<13 kg (無模組) 高速脈衝波型產生器 (1)可輸出雙通道2.4Gbit/s ~ 32.1Gbits NRZ 訊號 (2)產生器訊號強度0.5Vp-p~3.5Vp-p (3)產生訊框模式(Generation Pattern) 虛擬亂數二進制序列碼(PRBS)： 2n–1 (n = 7, 9, 10, 11, 15, 20, 23, 31) 零取代碼(Zero Substitution)： 2n or 2n–1(n = 7, 9, 10, 11, 15, 20, 23) 自行編輯碼(Data)： Data length: 256 Mbits/ch max, 1 bit step 混合編碼(Mixed Pattern)： Pattern: PRBS, DATA-1~ DATA-511 (4)上升時間可達12ps (20%~80%) (5) Jitter (p-p) : 8 ps 高靈敏度誤碼分析儀 (1) 可接收雙通道2.4Gbit/s ~ 32.1Gbits NRZ 訊號 (2) 靈敏度 : 可分析10mv NRZ訊號 (3) 可升級時脈回復功能, 2.4Gb/s~ 28.1Gb/s 多工時脈模組 (1) 頻率範圍 : 0.1GHz~12.5GHz (2) 輸出振幅 : 0.4Vpp~1Vpp 四階脈衝振幅調變器 4個訊號輸入埠 ,k type connector 輸入震幅 : 0.5Vp-p ~3.5Vp-p (3) 2個訊號輸出埠 , k type connector (4) 輸出振幅 : 0.376Vp-p~1.318Vp-p (5) 整合雙通道高速波形產生器已產生32Gbaud PAM4訊號 操作環境 (1)電源(Power)：100 to 120 Vac, 200 to 240 Vac (auto-switching between 100/200 Vac), 47.5 to 63 Hz, Power Consumption ＜600 VA (2)操作溫度(Operating Temperature)： +5° to +40°C |  | 套 | 1 |  |  |  |

總價（大寫）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  元整

投標廠商：　　　　　　　　　                     （蓋印）     負責人：　　　　　　  （蓋印）

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話：(  )               統編：

（填寫規格請先詳閱2/2※標單製作說明，廠牌型號、生產國別及價格等紅字欄位由廠商填寫，不敷使用可自行加頁並請隨案附上電子檔）

| 規定事項：（製作規格人員及投標廠商應注意事項） 一、交貨期限及地點：（本項由製作標單人員填寫，惟不可只指定外購交貨期限） 1.■國內採購自決標次日起算 45 日內在 億光大樓 812 室交貨（假日併計）。 2.□國外採購自決標次日起算 日內在 館 樓 室交貨（假日併計）。 □CIP中正國際機場 □CIP基隆港 □CIP中正國際機場或基隆港 3.□履約期間：民國 年 月 日至民國 年 月 日在 館 二、報價方式：標價條件為送達本校指定地點完工 1.■國內採購以新台幣價格投標（含稅）。 2.□國外採購以銀行掛牌之外幣價格投標（以結匯收據及契約廠商之商業發票核銷） 3.□國外採購以新台幣價格投標（以公司統一發票及外國廠商之商業發票核銷） 第2.3.項國外採購報價方式由投標廠商自行勾選，報價應均含安裝、測試、檢驗等所需費用以及報關、倉租、運雜費、公證費等國內各項費用。得標廠商得依關稅法及教育研究用品進口辦法規定申請免稅。得標價格應不含進口稅款。 （外幣折算總價以決標前一辦公日台銀外匯交易收盤即期賣出匯率折算之）。 三、財物採購自驗收合格日起算免費保固 1 年（耗材除外）。 四、決標方式： 1.▇總價決標 2.□分項決標。3.□單價決標（以單價乘以預估數量之和決定得標廠商） 4.□其他 五、投標廠商應以本校所發之標單（不得塗改原字句、變更標單式樣或於標單內另附條件）逐項填寫投標商品廠牌、型號、單價、總價，並加蓋廠商及負責人印章。標單如有塗改應加蓋印章，如污損無法辨識者，標單無效。 六、投標廠商所報單價相乘相加與總價不符時以總價為準。 七、投標時如有規格標準化或現品請附相關型錄或規格說明書，並依標單項次逐項標示清楚，於開標（比價）時供本校審查規格。投標商所提供之資料不夠明細，以致本校無法正確評估時，視為規格不合（提同等品者，應於投標文件內預先提出，敘明同等品之廠牌、價格、功能、效益、標準或特性等相關資料供使用單位審查認定以避免爭議）。 八、得標廠商交貨驗收時須檢附原廠出廠證明。凡經濟部公告應施檢驗商品並應附商品檢驗合格相關證明文件。商品本體上亦應貼附商品檢驗標識。 九、其他規定事項。 ※標單製作說明：（製作規格人員應注意事項） 1、標單規格由申購人或計劃主持人負責製作並蓋章，內容請依政府採購法第26條規定製定。 2、政府採購法第26條規定：機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。 機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。 招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。 3、未達公告金額之採購審酌其正當性得不適用第26條之規定，但應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。（如獨家代理或經銷不具普遍性者） 4、以取得正字標記或ISO9000系列驗證證明書作為產品規範應加註「或同等品」。 5、申購之財物非以現成品供應者，須由廠商自行履行之項次請打勾以杜轉包爭議。 | 補 充 說 明 |
| --- | --- |
|  | 標 單 製 作 |
|  | 製作單位： 光電工程系所 製作人：（請勾選） ■本案規格內容係依政府採購法第26條訂定。 □本案為未達公告金額之採購，指定廠牌型號已審酌其正當性，對廠商無差別待遇。 （簽章） 聯絡電話： 4646 單位主管： （簽章） |

(101.11.6修正版)