項次	標 的 名 稱 及 規 格（需求）	非現成品須由廠商自行履行之項次請打勾	單位	數量	廠牌型號 / 及生產/製造/供應者國別	單價	總 價
一 / 二	視覺化板式發泡系統(擴充設備) / 1.矽油冷卻機含輸送泵及分歧管 ×1組 / AC 220V、3Ø、4W、1.1KW。 / 2.冷卻控制閥組合管路 ×4組 / DC 24V、三通式控制閥(尺寸3/8")、鐵氟龍包覆不鏽鋼1/4"。 / 3.雙活塞氣動壓縮機 ×1SET / 最大出口壓力300 kg/cm2，最大流量4 L/min。 / 4.高壓壓力傳送器 ×1SET / 耐壓300 kg/cm2。 / 5.高壓壓力傳送器 ×1SET / 耐壓250 kg/cm3。 / 6.高溫高壓預熱器 ×1SET / 最大工作溫度300℃，最大工作壓力650 kg/cm2。 / 7.高壓手動排氣閥 ×1PC / 耐壓6000PSIG。 / 8.高壓手動入氣閥 ×1PC / 耐壓3000PSIG。 / 9.超高壓臨界浸潤固態發泡控制系統 ×1套 / 型式：雙控制螢幕、雙主機、資料互享路徑、內部獨立網路。 / 功能： (1)可控制建壓、浸潤、速率排放，高速排放等程序，每一程序可依需求排列組合並獨力建立儲存使用者程式。 (2)發泡影像資料、壓力曲線、溫度曲線可在同一畫面顯示，並可分段儲存或切割時段儲存播放。 (3)系統可控制浸潤過程之升降壓力及升降溫度。 (4)於檢修時可顯示系統I/O的即時狀況及傳送器故障自動檢知功能。(5)具儀表設定功能可於不同需求更新不同偵測器範圍時做儀表校正。 / 投標時請提供以下文件: / (1) 廠商具有製造、供應或承做能力之證明。(2) 廠商具有維修、維護或售後服務能力之證明。(3) 規格確認文件。		套	乙

總價（大寫）新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整
投標廠商：　　　　　　　　　 （蓋印） 負責人：　　　　　 （蓋印）
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　 電話：( ) 統編：
填寫規格請先詳閱3/3※標單製作說明，廠牌型號、生產國別及價格等紅字欄位由廠商填寫，不敷使用可自行加頁並請隨案附上電子檔）
規定事項：（製作規格人員及投標廠商應注意事項） / 一、交貨期限及地點：（本項由製作標單人員填寫，惟不可只指定外購交貨期限） / 1.■國內採購自決標次日起算 30日內在 化學 館1 樓101A 室交貨（假日併計）。 / 2.□國外採購自決標次日起算 日內在 館 樓 室交貨（假日併計）。 / □CIP中正國際機場 □CIP基隆港 □CIP中正國際機場或基隆港 / 3.□履約期間：民國 年 月 日至民國 年 月 日在 館 / 二、報價方式：標價條件為送達本校指定地點完工 / 1.■國內採購以新臺幣價格投標（含稅）。 / 2.□國外採購以銀行掛牌之外幣價格投標（以結匯收據及契約廠商之商業發票核銷） / 3.□國外採購以新臺幣價格投標（以公司統一發票及外國廠商之商業發票核銷） / 第2.3.項國外採購報價方式由投標廠商自行勾選，報價應均含安裝、測試、檢驗等所需費用以及報關、倉租、運雜費、公證費等國內各項費用。得標廠商得依關稅法及教育研究用品進口辦法規定申請免稅。得標價格應不含進口稅款。 / （外幣折算總價以決標前一辦公日台銀外匯交易收盤即期賣出匯率折算之）。 / 三、財物採購自驗收合格日起算免費保固 壹 年（耗材除外）。 / 四、決標方式： / 1.■總價決標 2.□分項決標。3.□單價決標（以單價乘以預估數量之和決定得 標廠商）4.□其他 / 五、履約標的是否涉及具影響本校敏感性資訊服務或國家安全之資通電訊產品相關採購(如是者請勾選，無法確認者是否為資通電訊產品，請加會計網中心) / ■否 □本採購屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，廠商不得為大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者。 / □本採購內容涉及國家安全，不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及在臺陸資廠商參與。 / 六、不適用我國締結之條約或協定，外國廠商可否參與投標： / ■外國廠商不可參與投標。我國廠商所供應標的之原產地須屬我國者。 / □外國廠商不可參與投標。但我國廠商所供應標的之原產地得為下列外國者： / 1.國家或地區名稱： 皆可但大陸除外 (未列明者及不允許) / 2.是否允許供應大陸地區標的：（如允許者，須符合兩岸進口及貿易往來相關規定） / □是，原產地得為大陸地區。 / □否，原產地不得為大陸地區。 / □外國廠商可以參與投標 / 1.國家或地區名稱：_________(未列明者即不限制國家或地區) / 2.是否允許大陸地區廠商參與投標： / □是，允許大陸地區廠商參與投標。 / □否，不允許大陸地區廠商參與投標。 / □廠商所供應整體標的之組成項目(例如製成品之特定組件、工程內含之材料與設施)，其不允許使用大陸地區產品之項目： 。 / 七、投標廠商應以本校所發之標單（不得塗改原字句、變更標單式樣或於標單內另附條件）逐項填寫投標商品廠牌、型號、單價、總價，並加蓋廠商及負責人印章。標單如有塗改應加蓋印章，如污損無法辨識者，標單無效。 / 八、投標廠商所報單價相乘相加與總價不符時以總價為準。 / 九、投標時如有規格標準化或現品請附相關型錄或規格說明書，並依標單項次逐項標示清楚，於開標（比價）時供本校審查規格。投標商所提供之資料不夠明細，以致本校無法正確評估時，視為規格不合（提同等品者，應於投標文件內預先提出，敘明同等品之廠牌、價格、功能、效益、標準或特性等相關資料供使用單位審查認定以避免爭議）。 / 十、得標廠商交貨驗收時須檢附原廠出廠證明。凡經濟部公告應施檢驗商品並應附商品檢驗合格相關證明文件。商品本體上亦應貼附商品檢驗標識。 / 十一、其他規定事項。 / ※標單製作說明：（製作規格人員應注意事項） / 1、標單規格由申購人或計劃主持人負責製作並蓋章，內容請依政府採購法第26條規定製定。 / 2、政府採購法第26條規定：機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。 / 機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。 / 招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。 / 3、未達公告金額之採購審酌其正當性得不適用第26條之規定，但應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。（如獨家代理或經銷不具普遍性者） / 4、以取得正字標記或ISO9000系列驗證證明書作為產品規範應加註「或同等品」。 / 5、申購之財物非以現成品供應者，須由廠商自行履行之項次請打勾以杜轉包爭 / 議。	補 充 說 明 / 製作單位： / 智慧紡織科技研發中心 / 製作人： / （請勾選） / ■本案規格內容係依政府採購法第26條訂定。 / □本案為未達公告金額之採購，指定廠牌型號已審酌其正當性，對廠商無差別待遇。 / （簽章） / 聯絡電話：2443 / 單位主管： / （簽章）

      (110.3.15修正版)